## пп13,14
Техническое состояние сетей
2017 год ( пограницам территориальных зон)
Месяц | Аварийные отключения | Дата отключения | Дата включения | Причина | Мероприятия по устранению
январь | нет
февраль | нет
март | нет
апрель | нет
май | нет
июнь | нет
август | нет
октябрь | нет
ноябрь | нет
декабрь | нет

## пп.12
Зона
деятельности сетевой организации в 2017 году
Промышленная площадка АО"ФНПЦ"Алтай" и прилегающие к ней территории

## пп.5-6-7-8-10-11
Потери электроэнергии
2017 год | ед.изм. | Кол-во | Примечание
Потери эл.энергии | тыс.квт | 953.418
Потери эл.энергии | % | 3.16
Уровень напряжения | СН1
Затраты на оплату потерь | тыс.руб | 2269.909
Нормативные потери | % | 3.16 | Приказ Минэнерго России № 486 от 31.07.2014г.
Закупленно потерь | тыс.руб | 2269.909

## пп.2-3-4
Отпуск
электрической энергии за 2017 год
Показатель | ед.измерен. | 2017 год
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
Отпуск в сеть | тыс.квт | 11135.08 | 18905.79 | 228.639
Отпуск из сети | тыс.квт |  | 17846.446 | 1178.427 | 109.56
Собственное потребление | тыс.квт | 10181.664
Объем
переданной электрической энергии по договорам об оказании услуг
по передаче электрической энергии
Показатель | ед.измерен. | 2017 год
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
Объем | тыс.квт |  | 17846.446 | 1178.427 | 109.56

## п.9
за регулируемый период 2017 года мероприятий по снижению размеров потерь в в сетях не проводилось